ЗАО «ЭМСОТЕХ»

Опросный лист

для заказа «Комплексного помехозащитного устройства» (КПУ)

# Заказчик______________________________

Контактное лицо___________________________

Тел.____________________Факс______________

E-mail____________________________________

| № пп | Техническая характеристика | Заполнить для заказа | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество фаз сети электропитания и тип сети электропитания защищаемого оборудования: 3-фазная четырехпроводная сеть 3-фазная пятипроводная сеть 1-фазная сеть |  |  |
| 2 | Защищаемое оборудование получает электроэнергию от собственной трансформаторной подстанции или имеются другие потребители, ухудшающие качество напряжения. |  |  |
| 3 | Мощность защищаемого оборудования, кВА |  |  |
| 4 | Какое оборудование будет защищаться с помощью КПУ. Рабочие места с ПК. Серверная. Выделенная сеть электропитания рабочих мест с ПК. Станки с ЧПУ. Технологические линии и т.д. |  |  |
| 5 | Условия размещения защищаемого оборудования. Тип здания, этажность. Необходимо особо отметить оборудование, размещаемое в мобильных здания, эксплуатируемое в полевых условиях и т.д. |  |  |
| 6 | Понижающая трансформаторная подстанция установлена: – внутри здания с защищаемым оборудованием; – снаружи его. Электроснабжение осуществляется – – по кабельной линии под землей; – воздушной линии электропередачи. Это влияет на выбор модификации КПУ по уровню грозозащиты. |  |  |
| 7 | Имеются ли колебания напряжения, выходящие по уровню за пределы, регламентируемого ГОСТ 13109-97 значения +/-10%. |  |  |
| 8 | Требуется ли защита от аномально глубоких провалов напряжения. При таких провалах гаснут лампы ДРЛ и аналогичные, останавливаются и повторно запускаются асинхронные электродвигатели и т.д. |  |  |
| 9 | Требуется ли защита от аварийных временных перенапряжений длительностью до 5 секунд и кратностью до 1,47. Такие перенапряжения наиболее часто возникают при авариях на стороне высокого напряжения. |  |  |
| 10 | Имеются ли в сети электропитания периодические искажения напряжения, выходящие по уровню КНС за пределы, регламентируемого ГОСТ 13109-97 значения 8% (кратковременно до 12%). Высокий уровень коэффициетна несинусоидальности напряжения (КНС) возникает в сети электропитания, где в составе нагрузки имеются тиристорные преобразователи. |  |  |
| 11 | Требуется ли защита от намеренного силового воздействия на защищаемое оборудования с целью вывода его из строя или генерирования сбоев в его работе. |  |  |
| 12 | Дополнительные требования Заказчика: |  |  |