ЗАО «ЭМСОТЕХ»

Опросный лист

для заказа изделия КН «Корректор напряжения» (КН)

# Заказчик______________________________

Контактное лицо___________________________

Тел.___________________Факс_______________

E-mail____________________________________

| № пп | Техническая характеристика | Заполнить для заказа | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество фаз: – 1-фазный; – 3-фазный: |  |  |
| 2 | Мощность, кВА |  |  |
| 3 | Количество вводов: – обычное исполнение – 2 ввода (I-й – для подключения к сети э/ питания, II-й – выход для подключения потребителей); – заказное исполнение – N вводов (I-й – для подключения к сети э/ питания, II-й и последующие – выход для подключения потребителей) |  |  |
| 4 | Климатическое исполнение: – обычное исполнение – для размещения внутри отапливаемого помещения; – заказное исполнение – для наружного размещения или в помещениях без отопления. |  |  |
| 5 | Требуемое исполнение КН в зависимости от качества напряжения на объекте Заказчика: – «Б» (базовая модификация) – «С» (модификация с суперфильтром) – «Д» (модификация с грозозащитой и ограничителем длительных перенапряжений) |  |  |
| 6 | Степень защиты корпуса: – по умолчанию IP 21 (подтвердить) – иное (указать) |  |  |
| 7 | Дополнительные требования Заказчика: |  |  |